[image: image1.png]


Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

	от 01.06.2010
	  № 28

	г. Холм
	

	Об утверждении Перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов Холмского городского поселения

	


       В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и Приказа МЧС Российской Федерации от   18.06.2006 № 313 «Об утверждении правил пожарной безопасности в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:


1. Утвердить прилагаемый Перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов Холмского городского поселения.

          2.Организовать взаимодействие с председателями уличных комитетов по вопросу  привлечения граждан  в обеспечении первичных мер пожарной безопасности.

Глава городского                  А.Н.Ратников 

поселения                                                                                             
Приложение к постановлению Администрации Холмского городского поселения 

от 01.06.2010 года № 28
 ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств  пожаротушения 

для индивидуальных жилых домов

   Холмского городского поселения


1. Огнетушитель






- 1 (один) *


2. Лом







- 1 (один)


3. Багор







- 1 (один)


4. Ведро







- 1-2 (одно-два)**


5. Асбестовое полотно, грубошерстная ткань,


    или войлок (кошма, покрывало из негорючих 

    материалов)






- 1 (одно)***

6. Лопата штыковая





- 1 (одна)

7. Лопата  совковая





- 1 (одна)

8. Вилы







- 1 (одни)****

9. Емкость для хранения воды объемом 0.2 куб. м.
- 1 (одна)

10. Ящик с песком





- 1 (один)


11  Топор







- 1 (один)

Примечания: 1.

* Выбор огнетушителя следует производить в зависимости от его огнетушащей способности, предельной площади, а также класса пожара, горючих веществ и материалов. Класс А – пожары твердых материалов, в основном органического происхождения, горение которых сопровождается тлением (древесина…). При выборе огнетушителя следует учитывать

климатические условия. При тушении пожаров класса А огнетушители 

должны иметь заряды – порошок АВС  (Е). Расстояние от возможного очага пожара    до   места   размещения    огнетушителя не должно превышать 20 м. 

Огнетушитель на водной основе в зимнее время должен храниться в теплом помещении. Огнетушитель   приобретается    собственниками   жилых домов: 

1 огнетушитель на 5  домов;

** Количество ведер определяется объемом и площадью жилого дома;

        *** Асбестовое полотно, кошму, войлок рекомендуется хранить в металлическом футляре с крышками, периодически (не реже 1 раза в три месяца) просушивать. Асбестовые полотна (кошма, войлок) должны быть не менее 1х1 м и предназначены для тушения очагов пожара веществ и материалов на площади не более 50 % от площади применяемого полотна, горение которых не может происходить без доступа воздуха;

      **** Вилы должны быть обязательно в хозяйствах, где имеются запасы грубых кормов (сено, солома).


    2. При размещении первичных средств пожаротушения в коридорах, проходах - не должно препятствовать эвакуации людей.


    3. Бочки для хранения воды должны иметь объем не менее 0,2 куб. м. и комплектоваться ведрами.


    4. Ящики с песком должны иметь объем 0,5 куб. м. и комплектоваться совковой  лопатой. Конструкция ящика должна обеспечить удобное извлечение песка и исключать попадание осадков.


    5. Использование первичных средств пожаротушения, не связанных с тушением  пожара, запрещается.

� EMBED PBrush  ���








[image: image2.png]


_1118839634

