ПРОЕКТ
Утверждены

решением Совета депутатов

Холмского городского поселения

от   №
Местные нормативы

Градостроительного проектирования

на территории  Холмского городского поселения
1. Назначение и область применения нормативов.

1.1.Настоящие местные нормативы градостроительного проектирования разработаны в соответствии с частями 4, 5 статьи 24 Градостроительного кодекса  Российской Федерации, региональными нормативами Градостроительного проектирования на территории Новгородской области и  распространяются на проектирование новых и реконструкцию существующих объектов на территории Холмского городского поселения
1.2. Местные  нормативы градостроительного проектирования (далее - нормативы) учитываются при разработке, согласовании, экспертизе, утверждении генерального плана  городского поселения, а также проектов планировки территорий, утверждаемых органами местного самоуправления поселения и в соответствии с областным законом от 14.03.2007 г.  № 57-03 "О регулировании градостроительной деятельности на территории Новгородской области" 

1.3. Нормативы содержат минимальные расчетные показатели обеспечения безопасных и  благоприятных условий жизнедеятельности человека и направлены на устойчивое развитие территорий Холмского городского поселения с учетом статуса населенного пункта, его роли и особенностей в системе расселения.

1.4. Нормативы устанавливают:

а) требования, обеспечивающие охрану окружающей природной среды и здоровья граждан, сохранение и развитие территорий природного комплекса, охрану памятников истории и культуры, сохранение исторической среды Холмского городского поселения;
б) нормативы планировки и застройки территорий объектов градостроительного нормирования, обеспечивающие социально гарантированные условия жизнедеятельности в соответствии с назначением территории;

в) нормативы организации систем транспортной и инженерной инфраструктур;

г) нормативы организации систем обслуживания и размещения объектов социальной инфраструктуры.

1.5. Нормативы разработаны в соответствии с федеральным законодательством, нормативными правовыми актами Новгородской области, нормами и другими документами, перечень которых приведен в приложении N 1.

1.6. Вопросы, не урегулированные данным нормативным актом, регулируются Федеральными Законами и нормативными актами Российской Федерации, законами и нормативными актами Новгородской области.
2.Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности  использования территорий жилых зон.
2.1.Типология и классификация городов  по численности населения (тыс.человек):
	Группы городов 
	Города



	
	

	Малые        
	до 50

	Средние       
	от 50 до 100

	Большие       
	Свыше 100


2.2. Территории жилых зон

2.2.1.Предварительное определение потребности в территории жилых зон (кол. га на 1 тыс. чел.):

· зоны застройки малоэтажными жилыми домами (1-3 этажа) – 10 га;

· зоны застройки малоэтажными блокированными жилыми домами (1-2-3) этажа) –8 га;

· зоны застройки объектами индивидуального жилищного строительства с земельным участком (от 400 до 600 кв.м) – 25 га;

· зоны застройки объектами индивидуального жилищного строительства с земельным участком (от 600 до 1200 кв.м) – 50 га;

2.2.2. Предельные размеры земельных участков для ведения:

	Цель предоставления
	Размеры земельных участков, га

	
	минимальные
	максимальные

	для индивидуального жилищного строительства
	0,03
	0,12

	для ведения личного подсобного хозяйства
	0,03
	0,12

	крестьянского (фермерского) хозяйства
	2,00
	50,0

	садоводства
	0,06
	0,15

	огородничества
	0,04
	0,15

	дачного строительства
	0,10
	0,15


2.2.3. Показатели предельно допустимых параметров плотности жилой застройки:  
	Типы застройки
	Коэффициент плотности застройки
	Коэффициент застройки

	
	«брутто»
	«нетто»
	

	малоэтажная застройка (1-3 этажа)
	0,45
	0,5
	0,25

	малоэтажная блокированная застройка (1-3 этажа) 
	0,60
	0,8
	0,35

	застройка объектами индивидуального жилищного строительства и усадебными жилыми домами с земельным участком:                           - 400-600 кв.м;
-600-1200 кв.м;                                                         

- 1200 кв.м и более.
	0,10

0,05

0,04
	0,15

0,08

0,06
	0,30


Примечания: 1. Коэффициент застройки (процент застроенной территории)- отношение площади земельного участка, которая может быть занята зданиями и сооружениями, ко всей площади участка;

2. Коэффициент «брутто» (показатель плотности застройки «брутто»)- отношение общей площади всех этажей зданий и сооружений к площади микрорайона (квартала) с учетом дополнительно необходимых по расчету учреждений и предприятий повседневного обслуживания;

3. Коэффициент «нетто» (показатель плотности застройки «нетто») - отношение общей площади всех жилых этажей зданий к площади жилой территории микрорайона (квартала) с учетом площадок различного назначения необходимых для обслуживания (подъезды, стоянки, озеленение).

2.2.4. Расчетная плотность населения на территории микрорайона (квартала)
	Зона различной степени градостроительной ценности территории
	Плотность населения на территорию района, микрорайона
	Едини-ца измере-ния
	Мин. расчетный показатель

	Высокая
	420
	чел/га
	кол. чел. на 1 га

	Средняя
	350
	
	

	Низкая
	200
	
	


следует определять по формуле:


[image: image1.wmf]Н

х

Р

Р

18

18

=


Р18 – показатель плотности при 18 кв.м/чел.;

Н – расчетная жилищная обеспеченность,  кв.м.
Примечание: - в условиях реконструкции сложившейся застройки расчетную плотность населения допускается увеличивать или уменьшать, но не более чем на 10%.

2.2.5. Минимально допустимые размеры площадок дворового благоустройства и расстояния от окон жилых и общественных зданий до площадок 

	Площадки
	Удельный размер площадки, м2/чел.
	Средний

размер одной

площадки, м2
	Расстояние до окон жилых и общественных зданий, м

	Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста
	0,7
	30
	12

	Для отдыха взрослого населения
	0,1
	15
	10

	Для занятий физкультурой
	1,5-2,0
	100
	10-40

	Для хозяйственных целей
	0,3-0,4
	10
	20

	Для выгула собак
	0,1-0,3
	25
	40

	Для стоянки автомашин
	0,8-2,5
	
	10-50


Примечания: 1. Хозяйственные площадки следует располагать не далее 100м от наиболее удаленного входа в жилое здание.

2. Расстояние от площадки для мусоросборников до площадок для игр детей, отдыха взрослых и занятий физкультурой следует принимать не менее 20м.

3. Расстояние от площадки для сушки белья не нормируется.

4. Расстояние от площадок для занятий физкультурой устанавливается в зависимости от их шумовых характеристик.

5. Расстояние от площадок для стоянки автомашин устанавливается в зависимости от числа автомобилей на стоянке и расположения относительно жилых зданий.

6. Допускается уменьшать, но не более чем на 50% удельные размеры площадок для занятий физкультурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения.
2.2.6. Расстояние между жилыми домами* 
	Высота дома (количество этажей)
	Расстояние между длинными сторонами зданий (не менее), м
	Расстояние между длинными сторонами и торцами зданий с окнами из жилых комнат (не менее), м 

	1-3
	15
	10


* - расстояния между зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, учета противопожарных требований и бытовых разрывов.
2.2.7. Расстояния от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) в зонах застройки объектами индивидуального жилищного строительства и усадебными жилыми домами до стен дома и хозяйственных построек (гаражи, бани, сараи), расположенных на соседнем земельном участке (не менее) – 6 м.

2.2.8. Расстояние до границ соседнего участка от построек, стволов деревьев и кустарников
	
	Расстояние до границ соседнего участка, м

	от объекта индивидуального жилищного строительства, усадебного жилого дома и жилого дома блокированной застройки
	3,0

	от построек для содержания скота и птицы 
	4,0

	от бани, гаража и других построек
	1,0

	от стволов высокорослых деревьев
	4,0

	от стволов среднерослых деревьев
	2,0

	от кустарника
	1,0


2.2.9. Расстояние до красной линии от построек на земельном участке

	
	Расстояние от красной линии (не менее)

	
	улиц 
	проездов

	от объекта индивидуального жилищного строительства, усадебного жилого дома и жилого дома блокированной застройки
	5
	3

	от хозяйственных построек 
	5
	5


2.2.10. Расчетная жилищная обеспеченность (кв.м общей площади квартиры на 1 чел.):

· муниципальное жилье – 18 кв.м;

· общежитие (не менее) – 6 кв.м.

Примечание: - расчетные показатели жилищной обеспеченности для индивидуальной жилой застройки не нормируются.

2.2.11 Место расположения водозаборных сооружений нецентрализованного водоснабжения:
	
	Единица измерения
	Расстояние до водозаборных сооружений (не менее)

	от существующих или возможных источников загрязнения: выгребных туалетов и ям, предприятий местной промышленности, канализационных сооружений и др.
	м
	50

	от магистралей с интенсивным движением транспорта
	м
	30


Примечания:

1.  водозаборные сооружения следует размещать выше по потоку грунтовых вод;

2. водозаборные сооружения не должны устраиваться на участках, затапливаемых паводковыми водами, в заболоченных местах, а также местах, подвергаемых оползневым и другим видам деформации.

2.2.12.Расстояния от окон жилого здания до построек для содержания скота и птицы
	Количество блоков для содержания скота и птицы
	Единица измерения
	Расстояние до окон жилого здания (не менее)

	Одиночные, двойные
	м
	15

	до 8 блоков
	м
	25

	св. 8 до 30 блоков
	м
	50

	св. 30 блоков
	м
	100


Примечание: Размещаемые в пределах территории жилой зоны группы сараев должны содержать не более 30 блоков каждая.

2.2.13.Площадь застройки сблокированных хозяйственных построек для содержания скота (не более) – 800 кв.м.

2.2.14. Расстояние до границ соседнего участка от построек, стволов деревьев и кустарников
	
	Расстояние до границ соседнего участка, м

	от усадебного, одно-двухквартирного и блокированного дома
	3,0

	от построек для содержания скота и птицы 
	4,0

	от бани, гаража и других построек
	1,0

	от стволов высокорослых деревьев
	4,0

	от стволов среднерослых деревьев
	2,0

	от кустарника
	1,0


2.2.15. Расстояние до красной линии от построек на приусадебном земельном участке
	
	Расстояние от красной линии (не менее)

	
	улиц 
	проездов

	от усадебного, одно-двухквартирного и блокированного дома
	5
	3

	от хозяйственных построек 
	5
	5


2.2.16. Норма обеспеченности детскими дошкольными учреждениями и размер их земельного участка:

	Норма обеспеченности
	Размер земельного участка
	Примечание

	Устанавливается в зависимости от демографической структуры населения исходя из охвата детскими учреждениями в пределах 85%, в т.ч.:

общего типа – 70% детей;

специализированного – 3%;

оздоровительного – 12%.


	На одно место   35 кв.м.
	Размер групповой площадки на 1 место следует принимать (не менее):

для детей ясельного возраста  –  7,2 м2;

для детей дошкольного возраста –  9,0 м2. 


Примечание: 1. Вместимость вновь строящихся дошкольных образовательных учреждений не должна превышать 350 мест; вместимость ДОУ, пристроенных к торцам жилых домов и встроенных в жилые дома - не более 150 мест.

2. Размеры земельных участков могут быть уменьшены: на 25% – в условиях реконструкции; на 15% – при размещении на рельефе с уклоном более 20%.

2.2.17. Радиус обслуживания детскими дошкольными учреждениями на территории города – 500 м.
Примечание: Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные и оздоровительные детские дошкольные учреждения.

2.2.18. Норма обеспеченности общеобразовательными учреждениями и размер их земельного участка:
	Норма обеспеченности
	Размер земельного участка
	Примечание

	Устанавливается в зависимости, от демографической структуры населения 
	На одно место при вместимости учреждений:

от 40 до 600 - 40  кв.м;

от 600 до 1100 – 25 кв.м;;

от 1100 до 2000 и более -15 кв.м.
	На земельном участке выделяются следующие зоны: учебно-опытная, физкультурно-спортивная, отдыха, хозяйственная.

Спортивная зона школы может быть объединена с физкультурно-оздоровительным комплексом для населения ближайших кварталов.




Примечания:   1. Размеры земельных участков могут быть уменьшены: на 20% – в условиях реконструкции.  

2.2.19. Радиус обслуживания общеобразовательными учреждениями территории  - 750 м (500 м для начальных классов).
2.2.20. Расстояние от стен зданий общеобразовательных школ и границ земельных участков детских дошкольных учреждений до красной линии – 25 м.
2.2.21. Площадь озелененной и благоустроенной территории микрорайона (квартала) без учета участков школ и детских дошкольных учреждений (кв.м на 1 чел.),  не менее – 6 кв.м.

Примечание: В площадь озелененной и благоустроенной территории включается вся территория микрорайона (квартала) с площадками для игр детей, занятий физкультурой и хозяйственные площадки, за исключением площади застройки жилыми домами, участками общественных учреждений, а также проездов.

2.2.22. Норма накопления твердых бытовых отходов (ТБО) для населения (объем отходов в год на 1 человека):

· проживающее в жилом фонде с полным благоустройством – 1,0 -1,1 куб.м/чел;

· проживающее в жилом фонде с частичным благоустройством – 1,2-1,6  куб.м/чел;

· общее количество по поселению с учетом общественных зданий – 1,55-1,65  куб.м/чел;
· жидкие  из   выгребов   (при  отсутствии канализации)   -  2,2-3,7 куб.м;                    

2.2.23. Норма накопления крупногабаритных бытовых отходов (% от нормы накопления на 1 чел.) – 5%.

3.Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования территорий общественно-деловых зон
3.1. Норма обеспеченности учреждениями внешкольного образования и  размер их земельного участка
	Учреждение
	Норма обеспеченности
	Единица измерения
	Размер земельного участка

	Специализированные детские  
учреждения (музыкальные,    
искусств, художественные)   
	15
	Мест на 1000 жителей
	В соответствии с техническими регламентами


Примечание: В населенных пунктах с числом жителей от 3 тыс. до 10 тыс. человек детские школы искусств, школы эстетического образования размещаются в расчете одной школы на населенный пункт.

3.2. Радиус обслуживания учреждений внешкольного образования - 500 м;
3.3. Норма обеспеченности спортивными и физкультурно-оздоровительными учреждениями и размер их земельного участка.
	Учреждение
	Норма обеспечен-ности
	Едини-ца измерения
	Размер земельного участка
	Примечание

	Физкультурно-оздоровительные клубы
	0,13
	кв. м  
общ. пл. на    
1 жителя
	0,3 - 0,7 кв. м на человека
	

	Физкультурно-оздоровительные
центры

                      
	0,14

(периодичес-кие услуги)
	-«-
	1,3 - 1,5 кв. м на человека
	

	Специализированные          
физкультурно-оздоровительные
сооружения (ДЮСШ)           
	0,02

(периодичес-кие услуги)
	-«-
	1,0 - 1,2 кв. м на человека
	

	Комплекс сезонных 

физкультурно -рекреационных  сооружений                           

	0,03

(периодичес-кие услуги)
	
	0,3 кв. м на человека
	

	Спортивные залы общего пользования
	80-100
	кв. м  
площа-ди 
пола на 
1000   
жителей
	В соответствии с техническими регламентами
	

	Крытые бассейны общего пользования
	25-35
	кв.м зеркала воды на 1000 чел.
	-«-
	


Примечание:  Для малых населенных пунктов нормы расчета спортивных залов и бассейнов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям.

3.4. Радиус обслуживания спортивными и физкультурно-оздоровительными учреждениями – 500м.
          3.5. Норма обеспеченности учреждениями культуры:
	Учреждение
	Единица измерения
	Норма обеспеченности
	Примечание

	Универсальный зал 
	кол. мест на 1000. чел.
	10
	

	Выставочный зал
	кв. м  
общ. пл. на  1000 чел.
	10

(периодичес-кие услуги)
	

	Библиотеки
	тыс.томов на 1000 жителей
	3,1 (периодичес-кие услуги)
	

	Клубные помещения 
	кв. м  
общ. пл. на  1000 чел.
	90
	

	Центры искусств, учреждения 
эстетического образования   
	учащихся на 1000 человек
	8 

(периодичес-кие услуги)
	

	Музеи          
	кв. м  
общ. пл. на  1000 чел..
	по расчету на город и по заданию на 
проектирование
	

	Танцевальные залы 


	кол. мест на 1000 чел.
	-«-
	

	Храмы
	кол. мест на 1000 чел.
	-«-
	


Примечания:  1 Размеры земельных участков учреждений культуры принимаются в соответствии с техническими регламентами.

3.7. Норма обеспеченности учреждениями здравоохранения и размер их земельного участка
	Учреждение
	Норма обеспечен-ности
	Единица измерения
	Размер земельного участка
	Примечание

	Аптеки
	50 - повседневные услуги

14 –периодичес-кие услуги
	кв.м общей пл. на 1000  жителей
	 0,2-0,3 га на 1 объект 
	Могут быть встроенными в жилые и общественные здания.

	Раздаточные пункты молочной кухни
	10
	кв.м общей пл. на 1000  жителей
	В соответствии с техническими регламентами
	

	Поликлини-ка для взрослых
	13,2 - периодичес-кие услуги
	Посещений в смену на 1000  жителей
	0,1 га на 100 посещений в смену, но  не  менее

0,5 га на 1 объект
	

	Поликлини-ка для детей 
	4.4 - периодичес-кие услуги
	-«-
	-«-
	

	Больница
	По расчету на город
	Коек на 1000 жителей
	При мощности коек до 50 – 250 кв.м на койку
	

	Территории-альный комплексный 
центр социального обслужива-ния                
	40
	кв.м общей пл. на 1000  жителей
	В соответствии с техническими регламентами
	

	Подстанции скорой помощи 


	0,1
	кол. спец. автомашин на 1 тыс. чел. 
	0,05 га. на 1 автомашину, но не менее 0,3  га
	В пределах зоны 15-ти минутной доступности на спец. автомашине.


3.8. Радиус обслуживания учреждениями здравоохранения на территории населенных пунктов:

	Учреждение
	Ед. изм.
	Максимальный расчетный показатель

	
	
	зона многоквартирной и малоэтажной жилой застройки
	зона индивидуальной жилой застройки

	Поликлиника
	м
	1000
	1000

	Раздаточные пункты молочной кухни
	
	500
	800

	Аптека
	м
	500
	800


3.9. Расстояние от стен зданий учреждений здравоохранения до красной линии:

· больничные корпуса (не менее) – 30 м;

· поликлиники (не менее) – 15 м.

3.10.Норма обеспеченности предприятиями торговли и общественного питания и размер их земельного участка 

	Учрежде-ние
	Норма обеспеченности
	Единица измере-ния
	Размер земельного участка
	Примечание

	Магазины, в том числе:
	120
	кв.м торговой площади на 1 тыс. чел.
	Магазина площадью торговой площадью 250 -650 кв.м  - 4,0 - 4,6 кв. м на 1 кв. м торг. площади 0,1 - 0,3 га на объект.

 Торговые центры малых городов  с числом жителей, тыс. чел.:

до 1 тыс.чел. – 0,1 - 0,3 га на объект;

от 1 до 3 тыс. – 0,3-0,5 га..  на объект;                   от 3 до 6тыс. чел. -  0,5-1 га на объект;
 от 6 до 10 – 1,0-1,5 га на объект.
	В случае автономного обеспечения предприятий инженерными системами и коммуникациями, а также размещения на их территории подсобных зданий и сооружений площадь участка может быть увеличена до 50%.

	Продоволь-ственные
	80
	
	
	

	Непродо-воль-ственные
	40
	
	
	

	Предприя-тия обществен-ного питания
	15
	кол. пос. мест на 1 тыс.чел.
	На посадочные места, при числе мест:

50 -28 кв.м на 1 место; 100 – 23 кв.м на 1 место;
200 – 14 кв.м на 1 место;.

св.200- 9 кв.м на 1 место.
	

	Универсальный рынок
	85
	кв.м торговой площади на 1000  чел.
	На 1 кв.м  торговой площади – 10 кв.м


	Для рыночного комплекса на 1 торговое место следует принимать 6м2 торговой площади.

Соотношение площади для круглогодичной и сезонной торговли устанавливается заданием на проектирование.


3.11. Норма обеспеченности предприятиями бытового обслуживания населения и размер их земельного участка:
	Учреждение
	Норма обеспечен-ности
	Единица измере-ния
	Размер земельного участка
	Примечание

	Предприятия бытового обслуживания
	5
	рабочих мест на 1000 жителей
	25-30 кв.м на раб. место
	

	Прачечные самообслуживания  для сельского поселения
	10
	кг белья на 1000 человек
	0,1-0,2 га на объект
	

	Химчистки самообслуживания  для сельского поселения
	4 (периодические услуги)
	кг вещей на 1000 человек
	0,1-0,2 га на объект
	

	Бани 
	5 (периодические услуги
	мест на 1000 человек
	0,2-0,4 га на объект
	

	Пункт приема вторичного     
сырья                       
	1
	1 объект на  6-8 тыс. человек
	0,01 га  на объект       
	


3.12. Радиус обслуживания учреждениями торговли и бытового обслуживания населения: 
	Учреждение
	Ед. изм.
	Максимальный расчетный показатель

	
	
	зона многоквартирной и малоэтажной жилой застройки
	зона индивидуальной жилой застройки

	Торговли и бытового обслуживания
	м
	500
	800


3.13. Норма обеспеченности организациями и учреждениями управления, кредитно-финансовыми организациями, предприятиями связи, другими учреждениями  и размер их земельного участка:
	Учреждение
	Норма обеспечен-ности
	Единица измерения
	Размер земельного участка
	Приме-чание

	Гостиница
	По расчету на город
	мест
	До 25 мест              - 60 кв. м на 1 место

от 25 до 100 мест       - 55 кв. м    на 1 место


	

	Районный суд, нотариаль-ная контора
	По расчету на город
	объект
	0,15 га на объект при 1 судье.


	

	Отделение полиции
	1 на  50 тыс.    
жителей
	объект
	
	

	Отделения сбербанка
	20
	кв. м. общ.   
площади на  
1000   
жителей
	0,05 га при 3 операционных местах
	

	
	1 опера-ционное место

(окно) на 2 – 3 тыс. чел
	операционное место
	
	

	Отделение связи
	1
	1 объект на 5-15 тыс.жителей
	При обслуживании  до 10 тыс.человек - 0,07 - 0,09 га
	

	АТС
	1
	объект на
5 – 30 тыс.   
номеров
	
	


3.14. Радиус обслуживания филиалами банков и отделениями связи – 500 м.

3.15. Норма обеспеченности предприятиями жилищно-коммунального хозяйства и размер их земельного участка
	Учреждение
	Норма обеспеченности
	Единица измерения
	Размер земельного участка
	Примечание

	РЭУ (районное эксплуатационное  управление)
	1 на 15-20 тыс. жителей
	кол. объектов на  тыс. жителей
	0,4 га на 1 объект
	

	Пожарные депо
	1
	кол. пож. машин на 1 тыс. чел.
	0,5-2 га на объект
	Количество пожарных  машин зависит от размера территории населенного пункта или их групп

	Обществен-ные уборные
	0,4
	Объект на 1000 жителей
	
	

	Кладбища традицион-ного захоронения 
	-
	га 
	0,16  га на 1 тыс. чел., 

но не более 40 га.
	Определяется с учетом количества жителей, перспективного роста численности населения и коэффициента смертности.


3.16. Радиус обслуживания пожарных депо – 3 км.

3.17. Расстояние от похоронных бюро, бюро-магазинов похоронного обслуживания до жилых зданий, территорий лечебных, детских дошкольных и образовательных учреждений, спортивно-развлекательных, культурно-просветительных и учреждений социального обеспечения (не менее) – 500 м.

3.18. Расстояние от предприятий жилищно-коммунального хозяйства до стен жилых домов, общеобразовательных школ, детских дошкольных и учреждений здравоохранения:
	Здания (земельные участки) 
	Единица измерения
	Расстояние от зданий (границ участков) предприятий жилищно-коммунального хозяйства

	
	
	До стен жи-лых домов
	До зданий общеобразовательных школ, детских дошкольных и учреждений здравоохранения
	До водозаборных сооружений

	Приемные пункты вторичного сырья
	м
	20
	50
	

	Кладбища традиционного захоронения и крематории

 (площадью от 20 до 40 га)
	м
	500
	500
	Не менее 1000

 (с по расчетам поясов санитарной охраны источника водоснабжения и времени фильтрации)

	Кладбища традиционного захоронения и крематории

 (площадью менее 20 га)
	м
	300
	300
	



Примечания: 

1. Приемные пункты вторичного сырья следует изолировать полосой зеленых насаждений и предусматривать к ним подъездные пути для автомобильного транспорта.

4.Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования территорий с учетом потребностей маломобильных групп.
4.1. Специализированные жилые дома или группа квартир для инвалидов колясочников (кол. чел. на 1000 чел. населения) - 0,5 чел.
4.2. Количество мест парковки для индивидуального автотранспорта инвалида      (не менее):

	Место размещения
	Норма обеспеченности
	Единица измерения
	Примечание

	на открытых стоянках для кратковременного хранения легковых автомобилей около учреждений и предприятий обслуживания
	10
	% мест от общего количества парковочных мест
	Но не менее одного места.

	на открытых стоянках для кратковременного хранения легковых автомобилей при специализированных зданиях
	10
	% мест от общего количества парковочных мест
	

	на открытых стоянках для кратковременного хранения легковых автомобилей около учреждений, специализирующихся на лечении опорно-двигательного аппарата
	20
	% мест от общего количества парковочных мест
	


4.3. Расстояние от жилого дома до мест хранения индивидуального автотранспорта инвалида не более – 100 м; и не менее – 10 м.

4.4. Расстояние от входа в общественное здание, доступное для инвалидов, до остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих инвалидов (не более) – 100 м.

4.5. Расстояние от жилых зданий, в которых проживают инвалиды, до остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих инвалидов (не более) – 300 м.

4.6. Размер машино-места для парковки индивидуального транспорта инвалида, без учета площади проездов (кв.м на 1 машино-место) - 17,5 кв.м.

4.7. Размер земельного участка крытого бокса для хранения индивидуального транспорта инвалида (кв.м на 1 машино-мест) – 21 кв.м.

4.8. Ширина зоны для парковки автомобиля инвалида (не менее) - 3,5 м.

4.9. Стоянки с местами для автомобилей инвалидов должны располагаться на расстоянии не более 50 м от общественных зданий, сооружений, а также от входов на территории предприятий, использующих труд инвалидов.

Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования территорий рекреационных зон.

5.1. Норма обеспеченности территории населенного пункта зелеными насаждениями общего пользования (кв.м на 1 чел.) – 8 кв.м.
5.2. Минимальная площадь территорий общего пользования (парки, скверы, сады):

· парков – 10 га;

· садов – 3 га;

· скверов – 0,5 га.

Примечание: В условиях реконструкции площадь территорий общего пользования может быть меньших размеров.

5.3. Процент озелененности территории парков и садов (не менее) (% от общей площади парка, сада) – 70 %.

5.4. Расчетное число единовременных посетителей территорий парков (кол. посетителей на 1 га парка) – 100 чел.

5.5. Размеры земельных участков автостоянок для посетителей парков на одно место следует принимать: 
· для легковых автомобилей – 25 кв.м; 

· автобусов – 40 кв.м; 

· для велосипедов – 0,9 кв.м. 

Примечание: Автостоянки следует размещать за пределами его территории, но не далее 400 м от входа.
5.6. Размещение общественных туалетов на территории парков:
	
	Единица измерения
	Норматив

	Расстояние от мест массового скопления отдыхающих
	м
	не менее 50 

	Норма обеспеченности
	мест на 1000 посетителей
	2


5.7. Расстояние от зданий, сооружений и объектов инженерного благоустройства до деревьев и кустарников
	Здание, сооружение, объект      
инженерного благоустройства
	Расстояние (м)      
от здания, сооружения,  
объекта до оси



	
	ствола   
дерева
	кустарника

	Наружная стена здания и сооружения  

 
	5,0
	1,5

	Край тротуара и садовой дорожки   

  
	0,7
	0,5

	Край  проезжей  части   улиц,   кромка
укрепленной полосы обочины дороги  или
бровка канавы                         
	2,0
	1,0

	Мостовая опора и эстакада    
	4,0
	-


	Подошва откоса, террасы и др. 

   
	1,0
	0,5

	Подошва или внутренняя грань подпорной
стенки                                
	3,0
	1,0

	Подземные сети:                       

	Канализация 

              
	1,5
	-

	Тепловая сеть (стенка канала,  тоннеля
или    оболочка    при    бесканальной
прокладке)                            
	2,0
	1,0

	Водопровод, дренаж           

       
	2,0
	-

	Силовой кабель и кабель связи   

    
	2,0
	0,7


6.Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования сооружений для хранения и обслуживания транспортных средств.
6.1. Норма обеспеченности местами постоянного хранения индивидуального автотранспорта (% машино-мест от расчетного числа индивид. транспорта) – 90 %.

6.2. Расстояние от мест постоянного хранения индивидуального автотранспорта до жилой застройки (не более) – 800 м, а в районах реконструкции – не более 1500 м.

6.3. Нормы обеспеченности местами парковки для учреждений и предприятий обслуживания
	Учреждений и предприятий обслуживания
	Единица измерения 
	Норма обеспеченности

	Учреждения управления, кредитно-финансовые и юридические учреждения 
	кол. мест парковки на 100 работников
	10-15

	Промышленные и коммунально-складские объекты
	кол. мест парковки 

на 100 работников
	8-10

	Поликлиники
	кол. мест парковки на 100 посещений
	10-20

	Клубы, дома культуры, кинотеатры, массовые библиотеки
	кол. мест парковки на 100 мест или единоврем. посетителей
	10-15

	Предприятия общественного питания
	кол. мест парковки на 100 мест
	10-15

	Парки
	кол. мест парковки 

на 100 единоврем. посетителей
	5-7


6.4. Расстояние пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей следует принимать, не более:

· до входов в жилые дома - 100 м;

· до прочих учреждений и предприятий обслуживания населения и административных зданий - 250 м;

· до входов в парки - 400 м.

6.5. Расстояние от гаражных сооружений и открытых стоянок автомобилей до жилых домов, участков общеобразовательных школ, детских дошкольных и лечебных учреждений 
	Здания, участки
	Расстояние от гаражных сооружений и открытых стоянок при числе автомобилей, м

	
	10 и менее
	11-50
	51-100

	Жилые дома
	10**
	15
	25

	Торцы жилых домов без окон
	10**
	10**
	15

	Общественные здания
	10**
	10**
	15

	Общеобразовательные школы и детские дошкольные учреждения
	15
	25
	25


* Определяется по согласованию с органами Государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

** Для зданий гаражей III—V степеней огнестойкости расстояния следует принимать не менее 12 м.

Примечание: Расстояния следует определять от окон жилых и общественных зданий и от границ земельных участков общеобразовательных школ, детских дошкольных учреждений до стен гаража или границ открытой стоянки.

6.7. Размер земельного участка гаражей и парков транспортных средств

	Объект 
	Расчетная единица 
	Вместимость объекта
	Площадь участка, га

	Гаражи грузовых автомобилей
	автомобиль
	100

200
	2

3,5


Примечание: При соответствующем обосновании размеры земельных участков допускается уменьшать, но не более чем на 20%.

6.8. Площадь участка для стоянки одного автотранспортного средства на открытых автостоянках следует принимать на одно машино-место: 

-   легковых автомобилей  – 25 (18)* кв.м;
-   автобусов – 40 кв.м;
-   велосипедов –  0,9 кв.м.
* В скобках – при примыкании участков для стоянки к проезжей части улиц и проездов.

6.9. Удаленность въездов и выездов во встроенные гаражи от окон жилых и общественных зданий, зон отдыха, игровых площадок и участков лечебных учреждений (не менее) – 15 м.

6.10. Размер земельного участка автозаправочной станции (АЗС) (одна топливораздаточная колонка на 1200 автомобилей).
	АЗС при количестве топливораздаточных колонок
	Единица измерения 
	Размер земельного участка

	на 2 колонки
	га
	0,1

	5 колонок
	га
	0,2

	7 колонок
	га
	0,3


6.11. Расстояние от АЗС для заправки грузового и легкового автотранспорта жидким и газовым топливом до границ участков общеобразовательных школ, детских дошкольных и лечебных учреждений или до стен жилых и общественных зданий (не менее) - 100 м.

6.12. Размер земельного участка станции технического обслуживания (СТО) (Один пост на 200 автомобилей)

	СТО при количестве постов
	Единица измерения 
	Размер земельного участка

	на 10 постов
	га
	1,0

	15 постов
	га
	1,5


7. Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования территорий зон транспортной
 инфраструктуры.
7.1. Уровень автомобилизации (кол. автомашин на 1000 жит.) –  260 авт.
Примечание: Указанный уровень включает также ведомственные легковые машины.
7.2. Категории улиц и дорог

	Категория улиц и дорог
	Основное назначения дорог и улиц

	Магистральные дороги

	Скоростного движения
	Скоростная транспортная связь между удаленными промышленными и планировочными районами населенного пункта для выхода на внешние автомобильным дороги к аэропортам, крупным зонам массового отдыха и другим населенным пунктам в системе расселения, пересечения с улицами и дорогами в разных уровнях.

	Регулируемого движения
	Транспортная связь между районами населенного пункта на отдельных направлениях и участках преимущественно грузового движения, осуществляемого вне жилой застройки, выходы на внешние автомобильные дороги, пересечения с улицами и дорогами в одном уровне.

	Магистральные улицы

	Общегородского значения регулируемого движения
	Транспортная связь между жилыми, промышленными районами и центром населенного пункта, центрами планировочных районов. Выходы на магистральные улицы, дороги и внешние автомобильные дороги. Пересечения с магистральными улицами и дорогами в одном уровне.

	Районного значения. 

Транспортно-пешеходные
	Транспортная и пешеходная связи между жилыми районами, а также между жилыми и промышленными районами, общественными центрами, выходы на другие магистральные улицы.

	Районного значения. 

Пешеходно-транспортные
	Пешеходная и транспортная связи (преимущественно общественный пассажирский транспорт) в пределах планировочного района.

	Улицы и дороги местного значения

	Улицы в жилой застройке
	Транспортная (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходная связи на территории жилых районов (микрорайонов), входы на магистральные улицы и дороги регулируемого движения.

	Улицы и дороги в промышленных и коммунально-складских зонах (районах)
	Транспортная связь преимущественно легкого и грузового транспорта в пределах зон (районов), выходы на магистральные городские дороги. Пересечения с улицами  и дорогами устанавливаются в одном уровне.

	Пешеходные улицы и дороги
	Пешеходная связь с местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания, в том числе в пределах общественных центров, местами отдыха и остановочными пунктами общественного транспорта.

	Проезды 
	Проезд транспортных средств и пешеходные подходы к жилым и общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам застройки внутри районов, микрорайонов и кварталов.

	Парковые дороги
	Транспортная связь в пределах территории парков и лесопарков преимущественно для движения легковых автомобилей


7.3. Расчетные параметры улиц дорог городских населенных пунктов

	Категория улиц и дорог
	Расчетная скорость движения, 

км/час.
	Ширина полосы движения,

 м
	Число полос движения
	Наименьший радиус кривых в плане, м
	Наибольший продольный уклон в плане, %
	Ширина пешеходной части тротуара, м

	Магистральные дороги

	Скоростного движения
	120
	3,75
	4-8
	600
	30
	-

	Регулируемого движения
	80
	3,50
	2-6
	400
	50
	-

	Магистральные улицы

	Общегородского значения регулируемого движения
	80
	3,50
	4-8
	400
	50
	1,5

	Районного значения. 

Транспортно-пешеходные
	70
	3,50
	2-4*
	250
	60
	2,25

	Районного значения. 

Пешеходно-транспортные
	50
	4,00
	2
	125
	40
	3,0

	Улицы и дороги местного значения

	Улицы в жилой застройке
	40
	3,00
	2-3*
	90
	70
	1,5

	
	30
	3,00
	2
	50
	80
	1,5

	Улицы и дороги в промышленных и коммунально-складских зонах (районах)
	50
	3,50
	2-4
	90
	60
	1,5

	
	40
	3,50
	2
	50
	70
	1,5

	Парковые дороги
	40
	3,00
	2
	75
	80
	-

	Проезды

	Основные 
	40
	2,75
	2
	50
	70
	1,0

	Второстепенные 
	30
	3,50
	1
	25
	80
	0,75

	Пешеходные улицы

	Основные 
	-
	1,00
	по расчету
	-
	40
	по проекту

	Второстепенные
	-
	0,75
	по расчету
	-
	60
	по проекту

	Велосипедные дорожки

	
	20
	1,50
	1-2
	30
	40
	-


Примечания:  * - с учетом использования одной полосы для стоянок легковых автомобилей.
1. Ширина улиц и дорог в красных линиях принимается: - магистральных дорог 50-75м;         - магистральных улиц 40-80м; - улиц и дорог местного значения 15-25м.

2. Вдоль проездов должны предусматриваться места для временного складирования снега, счищаемого с проездов шириной не менее 1,5 м.

3. На магистральных дорогах с преимущественным движением грузовых автомобилей допускается увеличивать ширину полосы движения до 4 м.

4.В пределах фасадов зданий, имеющих входы, ширина проезда составляет 5,5 м.

5. На однополосных проездах необходимо предусматривать разъездные площадки шириной не менее 6 м и длиной не менее 15 м на расстоянии не более 75 м  между ними, на территории малоэтажной жилой застройки расстояние между разъездными площадками – не более 200 м.
7.6. Протяженность тупиковых проездов должна быть (не более) - 150 м.

Примечание: Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота мусоровозов, пожарных машин и другой спецтехники.

7.7. Размеры разворотных площадок на тупиковых улицах и дорогах, диаметром (не менее):
· для разворота легковых автомобилей – 16 м.

7.8. Ширина одной полосы движения пешеходных тротуаров улиц и дорог – 0,75-1,0 м.
Примечание: При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам или оградам следует увеличивать их ширину не менее чем на 0,5 м.

7.9. Пропускная способность одной полосы движения для тротуаров

	
	Единица измерения
	Норма обеспеченности

	для тротуаров вдоль застройки с объектами обслуживания и пересадочных узлах с пересечением пешеходных потоков
	чел./час
	500

	для тротуаров отдаленных от застройки или вдоль застройки без учреждений обслуживания
	чел./час
	700


7.8. Категории автомобильных дорог на межселенной территории

	Категория дороги
	Народнохозяйственное и административное значение автомобильных дорог

	I
	Магистральные автомобильные дороги общегосударственного значения (в том числе для международного сообщения)

	II
	Автомобильные дороги общегосударственного (не отнесенные к I категории), республиканского, областного (краевого) значения

	III
	Автомобильные дороги общегосударственного, областного (краевого) значения (не отнесенные ко II категории), дороги местного значения

	IV
	Автомобильные дороги республиканского, областного (краевого) и местного значения (не отнесенные ко II и III категориям)

	V
	Автомобильные дороги местного значения (кроме отнесенных к III и IV категориям)


7.8. Радиусы дорог, при которых, в зависимости от категории дороги, допускается располагать остановки общественного транспорта

	Категория дорог
	Радиус дорог (не менее), м
	Примечание

	I и II категория
	1000
	Продольный уклон должен быть не более 40 ‰.

	III категория
	600
	

	IV и V категория
	400
	


7.9. Место размещения остановки общественного транспорта вне пределов населенных пунктов на автомобильных дорогах различных категорий

	Категория дорог
	Место размещения остановки общественного транспорта
	Примечание

	I категория
	Располагаются одна напротив другой
	

	II - V категории
	Располагаются по ходу движения на расстоянии не менее 30 м. между ближайшими стенками павильонов
	


7.10. Расстояние между остановочными пунктами общественного пассажирского транспорта вне пределов населенных пунктов на дорогах I-III категории (не чаще) – 3 км, а в густонаселенной местности – 1,5 км.
7.11. Расстояние между пешеходными переходами - 200-300 м.

7.12. Расстояния от края основной проезжей части магистральных улиц и дорог, местных или боковых проездов до линии регулирования застройки:

	Категория улиц и дорог 
	Единица измерения
	Расстояние 

	Магистральные улицы и дороги
	м
	 (не менее) 50

	Улицы, местные и боковые проезды
	м
	(не более) 25*


Примечание: * - в случае превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м. от линии застройки полосу шириной 6 м., пригодную для проезда пожарных машин.

7.13. Радиусы закругления бортов проезжей части улиц и дорог по кромке тротуаров и разделительных полос (не менее):

· для магистральных улиц и дорог регулируемого движения – 8 м.;

· местного значения – 5 м.;

· на транспортных площадях – 12 м.

Примечание: В стесненных условиях и при реконструкции радиусы закругления магистральных улиц и дорог регулируемого движения допускается принимать не менее 6 м, на транспортных площадях – 8 м.

7.14. Размеры прямоугольного треугольника видимости (не менее)

	Условия 
	Скорость движения
	Единица измерения
	Размеры сторон

	«Транспорт-транспорт»
	40 км/ч
	м
	25х25

	
	60 км/ч
	м
	40х40

	«Пешеход-транспорт»
	25 км/ч
	м
	8х40

	
	40 км/ч
	м
	10х50


Примечания: 1. В зоне треугольника видимости не допускается размещение зданий, сооружений, передвижных объектов (киосков, рекламы, малых архитектурных форм и др.) и зеленых насаждений выше 1,2 м.

2. На наземных нерегулируемых пешеходных переходах в зоне треугольника видимости "пешеход - транспорт" (со сторонами 10x50 м) не допускается размещение строений и зеленых насаждений высотой более 0,5 м.

3. В условиях сложившейся застройки, не позволяющей организовать необходимые треугольники видимости, безопасное движение транспорта и пешеходов следует обеспечивать средствами регулирования и специального технического оборудования.

7.22. Расстояние от бровки земельного полотна автомобильных дорог различной категорий до границы жилой застройки (не менее)

· от автомобильных дорог I, II, III категорий - 100 м;

· от автомобильных дорог IV категорий - 50 м.

7.23. Ширина снегозащитных лесонасаждений и расстояние от бровки земляного полотна до этих насаждений с каждой стороны дороги
	Расчетный годовой снегопринос, м3/м
	Ширина снегозащитных лесонасаждений, м
	Расстояние от бровки земляного полотна до лесонасаждений, м

	от 10 до 25
	4
	15-25

	св. 25 до 50
	9
	30

	св.50 до 75
	12
	40

	св.75 до 100
	14
	50

	св. 100 до 125
	17
	60

	св. 125 до 150
	19
	65

	св. 150 до 200
	22
	70

	св. 200 до 250
	28
	50


Примечание: * Меньшие значения расстояний от бровки земляного полотна до лесонасаждений при расчетном годовом снегоприносе 10 - 25 м3/м принимаются для дорог IV и V категорий, большие значения -  для дорог I-III категорий.
При снегоприносе от 200 до 250 кв.м/м принимается двухполосная система лесонасаждений с разрывом между полосами 50 м.
8.Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования территорий коммунально-складских и производственных зон.
8.1. Размеры земельных участков складов, предназначенных для обслуживания населения (кв.м на 1 чел.) – 2,5 кв.м.

8.2. Норма обеспеченности общетоварными складами и размер их земельного участка
	Тип склада
	Единица измерения
	Норма обеспеченности
	Размер земельного участка на 1 тыс. чед.

	Продовольственных товаров 
	кв.м. на 1.тыс.чел.
	77
	310

	Непродовольственных товаров
	кв.м. на 1.тыс.чел.
	217
	740


Примечание: При размещении общетоварных складов в составе специализированных групп размеры земельных участков рекомендуется сокращать до 30%.

8.3. Норма обеспеченности специализированными складами и размер их земельного участка
	Тип склада
	Единица измерения
	Норма обеспеченности
	Размер земельного участка кв.м на 1000 человек

	Холодильники распределительные (хранение мяса и мясных продуктов, рыбы и рыбопродуктов, молочных продуктов и яиц) 
	Тонн на 1.тыс.чел.
	27
	190

	Овощехранилища
	Тонн на 1.тыс.чел
	54
	1300


8.4. Размеры земельных участков складов строительных материалов и твердого топлива

	Склады 
	Единица измерения
	Размер земельного участка

	Слады строительных материалов (потребительские)
	кв.м. на 1.тыс.чел.
	300

	Склады твердого топлива 

(уголь, дрова)
	кв.м. на 1.тыс.чел.
	300


8.5. Размер санитарно-защитной зоны для овощехранилища – 50 м.

8.6. Расстояние от границ участка промышленных предприятий, размещаемых в пределах селитебной территории городских и сельских поселений, до жилых зданий, участков детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, учреждений здравоохранения и отдыха – не менее 50 м.

8.7. Площадь озеленения санитарно-защитных зон промышленных предприятий

	Ширина санитарно-защитной зоны предприятия
	Норма обеспеченности
	Единица измерения

	до 300
	70
	%

	св. 300 до 1000
	60
	%


8.8. Ширина полосы древесно-кустарниковых насаждений, со стороны территории  жилой зоны, в составе санитарно-защитной зоны предприятий  - не менее 50м.
8.9. Размеры земельных участков предприятий и сооружений по транспортировке, обезвреживанию и переработке бытовых отходов и их санитарно- защитных зон.
	Предприятия и сооружения
	Размеры земельных
участков на 1000т твердых бытовых отходов в год, га
	Размеры   
санитарно-  
защитных зон, 

м

	Предприятия   по    промышленной
переработке   бытовых    отходов мощностью, 

тыс. тонн в год:     
	
	

	до 40                           
	0,05
	500

	свыше 40                        
	0,05
	1000

	Склады свежего компоста         
	0,04
	500

	Полигоны < * >                    
	0,02 - 0,05
	1000

	Поля компостирования            
	0,5 - 1,0
	500

	Поля ассенизации                
	2 - 4
	1000

	Сливные станции                 
	0,2
	500

	Мусороперегрузочные станции     
	0,04
	100

	Поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу)                       
	0,3
	1000


< * >  Кроме полигонов по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов, размещение которых следует принимать в соответствии с Техническими Регламентами.

8.10. Расстояния от помещений (сооружений) для содержания и разведения животных до объектов жилой застройки

	Нормативный разрыв, м
	Поголовье (шт.)

	
	свиньи
	коровы, бычки
	овцы, козы
	кролики-матки
	птица
	лошади
	нутрии, песцы

	10
	до 5
	до 5
	до 10
	до 10
	до 30
	до 5
	до 5

	20
	до 8
	до 8
	до 15
	до 20
	до 45
	до 8
	до 8

	30
	до 10
	до 10
	до 20
	до 30
	до 60
	до 10
	до 10

	40
	до 15
	до 15
	до 25
	до 40
	до 75
	до 15
	до 15


9.Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности  использования территорий зон инженерной инфраструктуры
9.1. Укрупненные показатели электропотребления (удельная расчетная нагрузка на 1 чел.)
	Степень благоустройства населенного пункта
	Электропотребление, 

кВт х ч/год на 1 чел.
	Использование максимума электрической нагрузки, ч/год

	Поселки и села (без кондиционеров):
	не оборудованные стационарными электроплитами
	950
	4100

	
	оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата)
	1350
	4400


Примечание: Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

9.2. Укрупненные показатели потребления населением холодной воды и показатель водоотведения  при отсутствии приборов учёта (удельный расход на 1 жит. (среднесут.) за год.)

	Наименование услуг
	
	Показатель

	Холодное водоснабжение                                                      
	в сутки на одного человека
	600

	Водоотведение
от потребления
	% 

	98


9.3. Минимальный свободный напор в водопроводной сети при максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении на вводе в здание над поверхностью земли должен быть не менее 10 метров водяного столба.
9.4. Расстояние от отдельностоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 6-20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью до 1000кВ х А

· до окон жилых домов и общественных зданий (не менее) – 10 м;

· до зданий лечебно-профилактических учреждений (не менее) – 15 м.

9.5. Размеры земельных участков для размещения котельных

	Теплопроизводительность котельных, 

Гкал/ч (МВт)
	Работающих на твердом топливе

	
	

	до 5
	0,7

	от 5 до 10 (от 6 до 12)
	1,0


9.6. Размеры земельных участков для размещения очистных сооружений 

	Производительность очистных сооружений,  тыс.м3/сутки
	Размер земельного участка, га

	
	очистных сооружений
	иловых площадок
	биологических прудов глубокой очистки сточных вод

	до 0,7
	0,5
	0,2
	-

	св. 0,7 до 17
	4
	3
	3


9.7. Размеры земельных участков для размещения станций очистки воды 

	Производительность станции, тыс.м3/сутки
	Размер земельного участка не более, га

	до 0,8
	1

	св. 0,8 до 12
	2


Примечание: Разрывы устанавливаются от здания компрессорного цеха.

Примечание: * - При этом должны быть учтены требования организации 1, 2 и 

9.18. Рекомендуемые минимальные разрывы от нефтеперекачивающих станций

	Элементы застройки
	Разрывы от станций по категориям НПС, м 

	
	III
	II
	I

	Городские и сельские населенные пункты
	100
	150
	200

	Водопроводные сооружения
	100
	150
	200

	Отдельные малоэтажные здания
	50
	75
	100


Приложение 1

Справочное

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

В настоящих Нормативах приведенные понятия применяются в следующем значении:

Автостоянка открытого типа - автостоянка без наружных стеновых ограждений. Автостоянкой открытого типа считается также такое сооружение, которое открыто, по крайней мере, с двух противоположных сторон наибольшей протяженности. Сторона считается открытой, если общая площадь отверстий, распределенных по стороне, составляет не менее 50 % наружной поверхности этой стороны в каждом ярусе (этаже).
Городское поселение - город или поселок, в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления.

Гостевая автостоянка - открытая площадка, предназначенная для кратковременного хранения (стоянки) легковых автомобилей.

Градостроительная деятельность - деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территорий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства.

Дорога (городская) - путь сообщения на территории городского округа, поселения, предназначенный для движения автомобильного транспорта, как правило, изолированный от пешеходов, жилой и общественной застройки, обеспечивающий выход на внешние автомобильные дороги и ограниченный красными линиями улично-дорожной сети.

Жилой дом блокированной застройки – жилой дом с количеством этажей не более чем три, состоящий из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования;

Жилой район - структурный элемент селитебной территории площадью, как правило, от 80 до 250 га, в пределах которого размещаются учреждения и предприятия с радиусом обслуживания не более 1500 м, а также часть объектов городского значения; границами, как правило, являются труднопреодолимые естественные и искусственные рубежи, магистральные улицы и дороги общегородского значения.

Земельный участок - часть поверхности земли (в том числе почвенный слой), границы, которой описаны и удостоверены в установленном порядке. 

Зоной массового отдыха является участок территории, обустроенный для интенсивного использования в целях рекреации, а также комплекс временных и постоянных строений и сооружений, расположенных на этом участке и несущих функциональную нагрузку в качестве оборудования зоны отдыха. Зоны отдыха могут иметь водный объект или его часть, используемые или предназначенные для купания, спортивно-оздоровительных мероприятий и иных рекреационных целей.

Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для территориального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного проектирования.

Коэффициент озеленения - отношение территории земельного участка, которая должна быть занята зелеными насаждениями, ко всей площади участка (в процентах).

Коэффициент застройки (Кз) - отношение территории земельного участка, которая может быть занята зданиями, ко всей площади участка (в процентах).

Коэффициент плотности застройки (Кпз) - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка.

Красные линии — линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения.

Линейные объекты — линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения;
Маломобильные группы населения - люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве.

Межселенная территория - территория, находящаяся вне границ поселений (территории, занятые сельхозугодьями, лесами, другими незастроенными ландшафтами и расположенные за пределами границ поселений).
Микрорайон (квартал) - структурный элемент жилой застройки площадью, как правило, 10-60 га, но не более 80 га, не расчлененный магистральными улицами и дорогами, в пределах которого размещаются учреждения и предприятия повседневного пользования с радиусом обслуживания не более 500 м (кроме школ и детских дошкольных учреждений, радиус обслуживания которых определяется в соответствии с нормами); границами, как правило, являются магистральные или жилые улицы, проезды, пешеходные пути, естественные рубежи.

Многоквартирный жилой дом - жилой дом, жилые ячейки (квартиры) которого имеют выход: - на общие лестничные клетки; и - на общий для всего дома земельный участок. В многоквартирном доме квартиры объединены: - вертикальными коммуникационными связями: лестничные клетки, лифты; и - горизонтальными коммуникационными связями: коридоры, галереи.

Муниципальное образование - муниципальный район, городское или сельское поселение, городской округ.

Муниципальный район - несколько поселений или поселений и межселенных территорий, объединенных общей территорией, в границах которой местное самоуправление осуществляется в целях решения вопросов местного значения межпоселенческого характера населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

Надземная автостоянка закрытого типа - автостоянка с наружными стеновыми ограждениями.

Населенный пункт - часть территории муниципального образования республики, имеющая сосредоточенную застройку в пределах границ, установленных в соответствии с действующим законодательством, и предназначенная для постоянного или преимущественного проживания и жизнедеятельности населения республики. К населенным пунктам на территории республики относятся города, поселки городского типа, не отнесенные к категории городов, поселки, села, деревни, выселки

Объект индивидуального жилищного строительства – отдельно стоящий жилой дом с количеством этажей не более чем три, предназначенный для проживания одной семьи.

Объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек.

Озелененные территории - часть территории природного комплекса, на которой располагаются искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты - парк, сад, сквер, бульвар; застроенные территории жилого, общественного, делового, коммунального, производственного назначения, в пределах которой часть поверхности занята растительным покровом.

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия. Зоны охраны памятников устанавливаются как для отдельных памятников истории и культуры, так и для их ансамблей и комплексов, а также при особых обоснованиях - для целостных памятников градостроительства (исторических зон городских округов и поселений и других объектов).

Пешеходная зона - территория, предназначенная для передвижения пешеходов, на ней не допускается движения транспорта за исключением специального, обслуживающего эту территорию.

Плотность застройки - суммарная поэтажная площадь застройки наземной части зданий и сооружений в габаритах наружных стен, приходящаяся на единицу территории участка (квартала) (тыс. кв. м/га).

Реконструкция - изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (высоты, количества этажей (далее - этажность), площади, показателей производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения.

Санитарно-защитная зона – зона, которая отделяет источник негативного воздействия на среду обитания человека от других территорий и служит для снижения вредного воздействия на человека и загрязнения окружающей среды.

Собственник земельного участка — лицо, обладающее правом собственности на земельный участок.

Стоянка для автомобилей (автостоянка) - здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенные только для хранения (стоянки) автомобилей. 

Строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства).

Суммарная поэтажная площадь - суммарная площадь всех надземных этажей здания, включая площади всех помещений этажа (в том числе лоджий, лестничных клеток, лифтовых шахт и др.) 

Территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары). 

Технический регламент - документ, который принят международным договором Российской Федерации, ратифицированным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или федеральным законом, или указом Президента Российской Федерации, или постановлением Правительства Российской Федерации и устанавливает обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического регулирования (продукции, в том числе зданиям, строениям и сооружениям, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации).

Улица- путь сообщения на территории населенного пункта, предназначенный преимущественно для общественного и индивидуального легкового транспорта, а также пешеходного движения, расположенный между кварталами застройки и ограниченный красными линиями улично-дорожной сети.

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИНИЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены сети инженерно-технического обеспечения, линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее линейные объекты).

(За пределы красных линий в сторону улицы или площади не должны выступать здания и сооружения. В пределах красных линий допускается размещение конструктивных элементов дорожно-транспортных сооружений (опор путепроводов, лестничных и пандусных сходов подземных пешеходных переходов, павильонов на остановочных пунктах городского общественного транспорта).

В исключительных случаях с учетом действующих особенностей участка (поперечных профилей и режимов градостроительной деятельности) в пределах красных линий допускается размещение:

- объектов транспортной инфраструктуры (площадки отстоя и кольцевания общественного транспорта, разворотные площадки, площадки для размещения диспетчерских пунктов);

- отдельных нестационарных объектов автосервиса для попутного обслуживания (АЗС, минимойки, посты проверки СО);

- отдельных нестационарных объектов для попутного обслуживания пешеходов (мелкорозничная торговля и бытовое обслуживание)).

Линии застройки – условные линии, устанавливающие границы застройки при размещении зданий, строений, сооружений с отступом от красных линий или от границ земельного участка.

Отступ застройки - расстояние между красной линией или границей земельного участка и стеной здания, строения, сооружения.

Границы полосы отвода автомобильных дорог - границы территорий, занятых автомобильными дорогами, их конструктивными элементами и дорожными сооружениями. Ширина полосы отвода нормируется в зависимости от категории дороги, конструкции земляного полотна и других технических характеристик. 

Границы технических (охранных) зон инженерных сооружений и коммуникаций - границы территорий, предназначенных для обеспечения обслуживания и безопасной эксплуатации наземных и подземных транспортных и инженерных сооружений и коммуникаций.

Границы водоохранных зон - границы территорий, прилегающих к акваториям рек, озер, водохранилищ и других поверхностных водных объектов, на которых устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

Границы прибрежных зон (полос) - границы территорий внутри водоохранных зон, на которых в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации вводятся дополнительные ограничения природопользования. В границах прибрежных зон допускается размещение объектов, перечень и порядок размещения которых устанавливается Правительством Российской Федерации. 

Границы зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения - границы зон I и II пояса, а также жесткой зоны II пояса:

- границы зоны I пояса санитарной охраны - границы огражденной территории водозаборных сооружений и площадок, головных водопроводных сооружений, на которых установлен строгий охранный режим и не допускается размещение зданий, сооружений и коммуникаций, не связанных с эксплуатацией водоисточника. В границах I пояса санитарной охраны запрещается постоянное и временное проживание людей, не связанных непосредственно с работой на водопроводных сооружениях;

- границы зоны II пояса санитарной охраны - границы территории, непосредственно окружающей не только источники, но и их притоки, на которой установлен режим ограничения строительства и хозяйственного пользования земель и водных объектов;

- границы жесткой зоны II пояса санитарной охраны - границы территории, непосредственно прилегающей к акватории водоисточников и выделяемой в пределах территории II пояса по границам прибрежной полосы с режимом ограничения хозяйственной деятельности.

Границы санитарно-защитных зон - границы территорий, отделяющих промышленные площадки и иные объекты, являющиеся источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, от жилой застройки, рекреационных зон, зон отдыха и курортов. Ширина санитарно-защитных зон, режим их содержания и использования устанавливается в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

В границах санитарно-защитных зон устанавливается режим санитарной защиты от неблагоприятных воздействий; допускается размещение коммунальных инженерных объектов городской инфраструктуры в соответствии с санитарными нормами и СНиП.

Приложение 2

Справочное

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Федеральные законы

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ

Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ 

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ

Строительные нормы и правила (СНиП)

СНиП III-10-75 Благоустройство территории

СНиП 2.01.02-85* Противопожарные нормы 

СНиП 2.05.02-85 Автомобильные дороги 

СНиП 2.05.06-85* Магистральные трубопроводы 

СНиП 2.05.13-90 Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и других населенных пунктов 

СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений 

СНиП 2.08.01-89* Жилые здания 

СНиП 3.05.04-85* Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации 

СНиП 3.06.03-85 Автомобильные дороги

СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации

СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений 

СНиП 23-01-99* Строительная климатология

СНиП 30-02-97 Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан, здания и сооружения

СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения

Своды правил по проектированию и строительству (СП)

СП 11-106-97* Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-планировочной документации на застройку территорий садоводческих (дачных) объединений граждан

СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства

СП 31-102-99 Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных посетителей

СП 35-101-2001 Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения

СП 35-102-2001 Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам

СП 35-103-2001 Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям

СП 35-105-2002 Реконструкция городской застройки с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения

СП 35-106-2003 Расчет и размещение учреждений социального обслуживания пожилых людей

Ведомственные строительные нормы (ВСН)

ВСН 62-91* Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения

Санитарные правила и нормы (СанПиН)

СанПиН 2.1.1279-03 Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения

СанПиН 2.1.2.1002-00 Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям

СанПиН 2.1.3.1375-03 Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров

СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения 

СанПиН 2.1.4.1175-02 Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы

СанПиН 2.4.1.1249-03 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений

СанПиН 2.4.2.1178-02 Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях

СанПиН 2.4.3.1186-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в общеобразовательных учреждениях начального профессионального образования

СанПиН 2.4.4.1251-03 Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)

СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест

Санитарные правила (СП)

СП 2.1.5.1059-01 Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения

СП 2.1.7.1038-01 Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов

СП 2.4.990-00 Гигиенические требования к устройству, содержанию, организации режима работы в детских домах и школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Нормы пожарной безопасности (НПБ)

НПБ 101-95 Нормы проектирования объектов пожарной охраны

НПБ 201-96 Пожарная охрана предприятий. Общие требования

Региональные нормативно-правовые акты
Региональные нормативы Градостроительного проектирования

на территории Новгородской области







_1066726897.unknown

