4

[image: image1.emf]АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22 июня 2015 года № 351
г. Холм

Об утверждении Порядка мониторинга состояния системы теплоснабжения Холмского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», решением Думы Холмского муниципального района от 19.12.2014 № 367 «О принятии полномочий» Администрация Холмского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок мониторинга состояния системы теплоснабжения Холмского муниципального района.
2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании - бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Холмского муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации муниципального района Т.А. Прокофьеву.
	Глава 

муниципального района
	В.И. Саляев


Утверждён
постановлением Администрации

муниципального района
от 22.06.2015 № 351
Порядок мониторинга состояния системы теплоснабжения Холмского муниципального района

1.Общие положения

1.1. Настоящий Порядок мониторинга состояния системы теплоснабжения Холмского муниципального района (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» и приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» в целях обеспечения теплоснабжающими, теплосетевыми и управляющими организациями функционирования эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, качества теплоносителей, безаварийной работы объектов теплоснабжения, надёжного теплоснабжения потребителей, а также формирования информационной базы данных о техническом состоянии объектов теплоснабжения (источников теплоснабжения, тепловых сетей, тепловых пунктов).

1.2. Порядок устанавливает цели и задачи проведения мониторинга состояния системы теплоснабжения Холмского муниципального района.

1.3. Под мониторингом понимается система наблюдения за техническим состоянием объектов теплоснабжения (источников теплоснабжения, тепловых сетей, тепловых пунктов), расположенных на территории Холмского муниципального района (далее – объекты), в рамках которой осуществляются сбор, систематизация и анализ информации об их техническом состоянии.

1.4. Мониторинг осуществляется в целях:

- определения соответствия источников теплоснабжения тепловой энергии и тепловых сетей требованиям, установленным Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утверждённых приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103;

- определения готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к выполнению графика тепловых нагрузок и поддержанию температурного графика;

- соблюдения критериев надёжности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

- подтверждения наличия нормативных запасов топлива для источников тепловой энергии;

- определения соответствия потребителей тепловой энергии требованиям, установленным Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утверждённых приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103;

- рассмотрения обращений потребителей по вопросам надёжности теплоснабжения в порядке, установленном Правилами организации теплоснабжения, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808;

- обнаружения негативного изменения технического состояния объектов;

- обеспечения принятия мер по устранению возникающих негативных факторов, ведущих к ухудшению технического состояния объектов.

1.5. Основными задачами мониторинга являются:

- сбор, систематизация и обработка данных о техническом состоянии объектов, статистических данных об аварийности на объектах и проводимых на них ремонтных работах;

- оптимизация процесса составления сводных планов вывода объектов в ремонт и из эксплуатации;

- анализ соответствия объектов нормативным требованиям по техническому обслуживанию и ремонту.

1.6. Мониторинг включает в себя:

- сбор данных;

- обработка представленных данных;

- анализ информации для принятия решения.

1.7. Сбор данных организует отдел по вопросам жизнеобеспечения и  строительства Администрации Холмского муниципального района.

В систему сбора данных вносятся данные по проведённым испытаниям тепловых сетей на плотность и прочность, на расчётную температуру теплоносителя и данные по проведённым ремонтам и сведения, накапливаемые эксплуатационными службами.

Оперативная информация о проводимых ремонтах, отключениях и аварийных ситуациях на объектах поступает в Единую дежурно-диспетчерскую службу Администрации Холмского муниципального района.

1.8. Обработка данных осуществляется отделом жилищно-коммунального комплекса на основе информации, поступившей в соответствии с п.1.7 настоящего Порядка.

Основным источником информации для обработки данных являются результаты опрессовки в ремонтный период, которые применяется как основной метод диагностики и планирования ремонтов и перекладок тепловых сетей.

1.9. Система сбора (получения) и анализа информации о тепловых сетях направлена на решение задачи оптимизации планов ремонта на основе выбора из сетей, имеющих повреждения, самых ненадежных, исходя из предусмотренного объема финансирования. 

1.10. Координацию действий и контроль за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Холмского района к работе в отопительный период осуществляет межведомственная комиссия, ежегодно создаваемая и утверждаемая постановлением Администрации Холмского муниципального района.
2. Порядок представления информации для мониторинга

2.1. Организации, осуществляющие эксплуатацию объектов, ежегодно проводят испытания на прочность и плотность тепловых сетей, промывку и опрессовку тепловых сетей и представляют в Администрацию Холмского муниципального района информацию о техническом состоянии объектов в срок до 01 августа текущего года.

2.2. Организации, осуществляющие эксплуатацию объектов, раз в пять лет проводят испытания тепловых сетей на расчётную температуру теплоносителя.

2.3. Организации, осуществляющие эксплуатацию объектов, ежегодно осуществляют плановые мероприятия по проведению ремонтных работ на объектах и представляют в Администрацию Холмского муниципального района планы мероприятий в срок до 01 июня текущего года.

2.4. Потребители тепловой энергии представляют в Администрацию Холмского муниципального района документы для проведения проверки готовности к отопительному периоду не позднее 05 сентября текущего года.

2.5. Теплосетевые организации представляет в Администрацию Холмского муниципального района документы для проведения проверки готовности к отопительному периоду не позднее 15 октября текущего года.

2.6. Теплоснабжающие организации представляют в Администрацию Холмского муниципального района заявки о выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей в порядке и сроки, установленные постановлением Правительства РФ от 06.09.2012 № 889.

3. Результаты мониторинга

Полученная по итогам проведения мониторинга информация систематизируется, анализируется и используется для формирования базы данных и принятия мер по обеспечению надёжности теплоснабжения.
� EMBED PBrush ���








[image: image2.png]


_1451222469

